Lucrări de laborator

la disciplina Materiale Electrotehnice

Fac. Energetica anul III zi

1. Determinarea rezistivitatii de volum si a rezistivitatii de suprafaţa ale materialelor electroizolante.

Materiale de studiat: Policlorura de vinil (PCV), mica si produse pe baza de mica.

Proprietati: v, r, tg, Estr si utilizări.

2. Determinarea permitivitatii electrice si a factorului de pierderi ale materialelor electroizolante solide.

Materiale de studiat: Rasini epoxidice, materiale plastice stratificate, polietilena (PE).

Proprietati: v, r, tg, Estr si utilizari.

3. Determinarea rigiditatii dielectrice a materialelor electroizolante.

Materiale de studiat: Uleiuri minerale si sintetice, carton electrotehnic (prespan).

Proprietati: v, r, tg, Estr si utilizari.

4. Masurarea unor parametri electrici ai materialelor semiconductoare.

Materiale de studiat: Germaniu, siliciu.

Proprietati: wi , i , r n;p si utilizari.

5. Determinarea proprietatilor de magnetizare ale materialelor magnetic moi, in regim stationar.

Materiale de studiat: Aliaje cu permeabilitate magnetica relativa mare, tabla silicioasa.

Proprietati: Bs , Hc , r max,  si utilizari.

TITULAR CURS:

Prof.dr.ing. Florin Ciuprina